#### SPISAK #### SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI MERILA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2014)

1. Ministar privrede sastavio je sledeći spisak srpskih standarda iz oblasti merila:

| Red. broj | Oznaka srpskog standarda | Naslov srpskog standarda | Oznaka povučenog/izmenjenog srpskog standarda | Datum do kada primena povučenog/izmenjenog srpskog standarda obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti sa zahtevima iz tehničkog propisa | Oznaka referentnog harmonizovanog evropskog standarda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SRPS EN 1359:2011 | Gasomeri - gasomeri sa mehom |  |  | EN 1359:1998+A1:2006 |
| 2. | SRPS EN 1434 - 1:2011 | Merila toplotne energije - Deo 1: Opšti zahtevi |  |  | EN 1434-1:2007 |
| 3. | SRPS EN 1434-2:2011 | Merila toplotne energije - Deo 2: Konstrukcioni zahtevi |  |  | EN 1434-2:2007+AC:2007 |
| 4. | SRPS EN 1434-4:2011 | Merila toplotne energije - Deo 4: Ispitivanja i odobravanja tipa |  |  | EN 1434-4:2007+AC:2007 |
| 5. | SRPS EN 1434- 5:2011/Ispr.:2013; | Merila toplotne energije - Deo 5: Ispitivanja pri početnoj verifikaciji - ispravka 1 |  |  | EN 1434-5:2007 |
| 6. | SRPS EN 12261:2011 | Gasomeri - Gasomeri sa turbinom |  |  | EN 12261:2002+AC:2003 +A1:2006 |
| 7. | SRPS EN 12405-1:2011 | Gasomeri - Uređaji za korekciju - Deo 1: Korektori zapremine |  |  | EN 12405-1:2005+A2:2010 |
| 8. | SRPS EN 12480:2011 | Gasomeri - Gasomeri sa rotirajućim klipovima |  |  | EN 12480:2002 |
| 9. | SRPS EN 12480:2011/A1:2011 | Gasomeri - Gasomeri sa rotirajućim klipovima - Izmena 1 |  |  | EN 12480:2002/A1:2006 |
| 10. | SRPS EN 14154-1:2011 | Vodomeri - Deo 1: Opšti zahtevi |  |  | EN 14154-1:2005+A2:2011 |
| 11. | SRPS EN 14154-2:2011 | Vodomeri - Deo 2: Instaliranje i uslovi upotrebe |  |  | EN 14154-2:2005+A2:2011 |
| 12. | SRPS EN 14154-3:2011 | Vodomeri - Deo 3: Metode ispitivanja i oprema |  |  | EN 14154-3:2005+A2:2011 |
| 13. | SRPS EN 14236:2011 | Ultrazvučni gasomer za domaćinstva |  |  | EN 14236:2007 |
| 14. | SRPS EN 50470-1:2009 | Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Deo 1: Opšti zahtevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja - Merna oprema (indeksi klase A, B i C) |  |  | EN 50470-1:2006 |
| 15. | SRPS EN 50470-2:2009 | Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Deo 2: Posebni zahtevi - Elektromehanička brojila aktivne energije (indeksi klase A i B) |  |  | EN 50470-2:2006 |
| 16. | SRPS EN 50470-3:2009 | Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Deo 3: Posebni zahtevi - Statička brojila aktivne energije (indeksi klase A, B i C) |  |  | EN 50470-3:2006 |
| 17. | SRPS EN 62058-11:2011 | Oprema za merenje električne energije (a.c.) - Kontrola prijema - Deo 11: Metode za kontrolu prijema |  |  | EN 62058-11:2010 |
| 18. | SRPS EN 62058-21:2011 | Oprema za merenje električne energije (a.c.) - Kontrola prijema - Deo 21: Posebni zahtevi za elektromehanička brojila aktivne energije (klase 0,5, 1 i 2 i indeksa klase A i B) |  |  | EN 62058-21:2010 |
| 19. | SRPS EN 62058-31:2011 | Oprema za merenje električne energije (a.c.) - Kontrola prijema - Deo 31: Posebni zahtevi za statička brojila aktivne energije (klase 0,2 S, 0,5 S, 1 i 2 i indeksa klase A i B) |  |  | EN 62058-31:2010 |
| 20. | SRPS EN 62059-32-1:2013 | Oprema za merenje električne energije - Sigurnost funkcionisanja - Deo 32-1: Ispitivanje stabilnosti metroloških karakteristika primenom povišene temperature |  |  | EN 62059-32-1:2012 |

2. Ovaj spisak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".